УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГБОУ                                                                                                                              «Тинская школа-интернат»

_________В.П. Сурова

«15» апреля 2019г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений

требований пожарной безопасности

в ходе плановой  проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеингашскому и Иланскому районам                                                   в отношении краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

«Тинская  школа-интернат»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дверей (второй створки) центрального входа в здании интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |
| 2. | Ремонт двух дверей (второй створки) эвакуационного выхода во двор в здании интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |
| 3. | Установка в помещении склада здания интерната расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» датчиков автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей на случай возникновения пожара | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |
| 4. | Приобретение и установка в помещении склада расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Строителей, 3 «а» колпаков на светильники | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |
| 5. | Установить на огнетушители в помещении гаража по расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Комсомольская, 16 порядковые номера. | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |
| 6. | Установить на дверях помещения гаража расположенного по адресу: п. Тинской, ул. Комсомольская, 16 обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны в соответствии с главами 5,7 и8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | До 01.07.2019г. | Директор Сурова В.П. Зам.директора по АХР Батуро П.И. |